## Sheet1
THERMAL CUBIC EXPANSION |  |  | Volumetric Coefficient of Expansion
|  |  | (1/K, 1/oC) | (1/oF)
93.4 | V0 - initial volume (m3, ft3, gallons ..) | Ethylene glycol | 0.00057 | 0.00032
0.000214 | β - volumetric expansion coefficient (1/oC, 1/oF) | Water | 0.000214 | 0.00012
5 | t0 - initial temperature (oC, oF)
40 | t1 - final temperature (oC, oF)
0.69957 | dV = V1 - V0 = change in volume (m3)
94.0996 | V1 - Final volume